## Slide 1: Guías para el tratamiento de la hemofilia, para todos
Una nueva y ambiciosa iniciativa de la Federación Mundial de Hemofilia

## Slide 2: Guías de la FMH para el tratamiento de la hemofilia
Todas las recomendaciones están basadas en consenso.
Srivastava A et al. Haemophilia. 2020;26(Suppl 6):1–158.

## Slide 3: Capítulo 3: Diagnóstico y monitoreo de laboratorio
Steven Kitchen, PhD
Científico clínico
Departamento de Coagulación, Hospital Royal Hallamshire
Sheffield, Reino Unido

## Slide 4: Divulgaciones: Steven Kitchen
Consultor/Honorarios como ponente
Novo Nordisk, Roche, Sobi ,Takeda, Werfen durante los últimos 2 años.

## Slide 5: Autores
Steve Kitchen
Francisco de Paula Careta (PCH)
Silmara A. de Lima Montalvão
Emna Gouider
Radoslaw Kaczmarek (PCH)
Claude T. Tagny
Pierre Toulon
Glenn F. Pierce
Alok Srivastava
PCH, persona con hemofilia

## Slide 6: Introducción
Un diagnóstico exacto depende de que el laboratorio siga estrictos protocolos y procedimientos, entre ellos los siguientes:
  Conocimientos y experiencia en pruebas de laboratorio de coagulación.
  Equipo y reactivos correctos.
  Aseguramiento de la calidad.
El diagnóstico de la hemofilia se basa en lo siguiente:
  Comprensión de las características clínicas de la hemofilia y pertinencia del diagnóstico clínico.
  Pruebas de detección: TP y TTPA o pruebas de la función plaquetaria.
  Confirmación del diagnóstico mediante ensayos de factor y otras investigaciones.
TP, tiempo de protrombina; TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.
Diferentes trastornos de la coagulación podrían presentar síntomas muy similares; por ende, un diagnóstico correcto es indispensable para garantizar que el paciente reciba el tratamiento adecuado.

## Slide 7: Pruebas de laboratorio de coagulación
Recomendación 3.1.1
La FMH recomienda que las pruebas para el diagnóstico y monitoreo de la hemofilia las realicen personal con conocimientos y experiencia en pruebas de laboratorio de coagulación, usando equipo y reactivos que hayan sido validados para este fin específico.
OBSERVACIÓN: Los detalles de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico y monitoreo de la hemofilia se describen en el Manual de laboratorio de la FMH.
El manual de laboratorio se proporciona para ayudar a los laboratorios a justificar ante la administración un presupuesto suficiente para el equipamiento adecuado del laboratorio.
  El Manual está disponible en la Plataforma de aprendizaje electrónico de la FMH.
https://elearning.wfh.org/resource/diagnosis-of-hemophilia-and-other-bleeding-disorders-a-laboratory-manual/

## Slide 8: Pruebas de laboratorio de coagulación
Recomendación 3.2.4 La FMH recomienda que las muestras de sangre para la determinación de TP, TTPA o actividad del FVIII/FIX se recolecten en tubos de citrato que contengan 0.105-0.109M (alrededor de 3.2%) de citrato trisódico dihidratado acuoso, tapados durante su procesamiento, y mantenidos a una temperatura de 18-25 °C durante su transporte y almacenamiento. Las muestras de sangre deberían centrifugarse a temperatura ambiente por un mínimo de 1700 g durante al menos 10 minutos, y ya sea analizarse dentro de las 8 horas posteriores a su recolección (4 horas para la prueba de FVIII:C) o almacenarse congeladas a una temperatura de −35 °C o más baja.
PPP, plasma desplaquetado (por su sigla en inglés); TP, tiempo de protrombina; TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.
OBSERVACIÓN: Debería evitarse el almacenamiento de muestras de sangre entera citrada a temperaturas de 2-8 °C, ya que esto podría conducir a la pérdida de actividad del FVIII.
OBSERVACIÓN: Las muestras de plasma desplaquetado (PPP) pueden almacenarse a −35 °C durante hasta 3 meses, y a −70 °C durante hasta 6 meses, antes de determinar la actividad del FVIII/FIX. El almacenamiento del PPP a −20 °C es generalmente inadecuado. No deberían utilizarse congeladores con función de autodescongelado para almacenar PPP antes de la determinación de TP, TTPA o actividad del FVIII/FIX.

## Slide 9: Pruebas de laboratorio de coagulación: Diagnóstico
Cuando se sospecha un trastorno de la coagulación en el paciente pueden usarse las pruebas de TP y TTPA para detectarlo.
La sensibilidad de las pruebas tanto de TP como de TTPA a las deficiencias de factor se ve afectada por el tipo de reactivos usados para realizar las pruebas.
Recomendación 3.2.8 Para la investigación de laboratorio de pacientes en estudio debido a una sospecha clínica de hemofilia, la FMH recomienda que un resultado de TTPA dentro del rango de referencia no se utilice para descartar la presencia de hemofilia A o B leve.
TP, tiempo de protrombina; TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.
.
OBSERVACIÓN: En algunos casos de hemofilia A o B leve, el TTPA podría estar dentro del rango normal.

## Slide 10: Pruebas de laboratorio de coagulación: Diagnóstico
Recomendación 3.2.10 Para la investigación de laboratorio de pacientes en estudio debido a una sospecha clínica de hemofilia A, la FMH recomienda el uso tanto del ensayo de una etapa de FVIII como del ensayo cromogénico de FVIII:C en el chequeo diagnóstico inicial.
Algunos casos confirmados genéticamente muestran actividad normal en ensayos de una etapa y actividad reducida en ensayos cromogénicos; lo inverso también podría ocurrir.
OBSERVACIÓN: Ambos ensayos deberían realizarse aún cuando el resultado de uno de ellos muestre actividad del FVIII dentro del rango normal.

## Slide 11: Pruebas de laboratorio de coagulación: Ensayos
Hay numerosos estudios de ensayos publicados que comparan resultados en muestras que contienen CFC, incluso FVIII de VMP, y concentrados de FIX, que muestran importantes diferencias entre los resultados obtenidos con diferentes métodos.
Los ensayos que arrojan resultados que difieren en más 25-30% de la potencia del concentrado indicada en la etiqueta de la ampolleta deberían evitarse o no deberían usarse sin tomar en cuenta tales diferencias.
CFC, concentrado de factor de coagulación; VMP, vida media prolongada.

## Slide 12: Pruebas de laboratorio de coagulación: Ensayos de FVIII/FIX
Recomendación 3.2.18 Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con concentrados de FVIII o FIX, la FMH recomienda que los laboratorios utilicen un ensayo de FVIII/FIX que haya sido validado para su uso con el concentrado específico utilizado para el tratamiento.
OBSERVACIÓN: Esta recomendación es particularmente importante para formas moleculares modificadas de FVIII y FIX.

## Slide 13: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Elocta®/Eloctate®
Recomendación 3.2.21 Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con efmoroctocog alfa (FVIII recombinante fusionado con inmunoglobulina humana G1 [rFVIIIFc]; Elocta®/Eloctate®), la FMH recomienda el uso de un ensayo de FVIII, cromogénico o de una etapa, calibrado con plasma estándar que se haya establecido contrastándolo con una norma internacional de la OMS.
Ninguno de los ensayos de una etapa o cromogénicos que se han estudiado han demostrado ser inadecuados.

## Slide 14: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Esperoct®
Recomendación 3.2.22 Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con turoctocog alfa pegol [FVIII recombinante con dominio B truncado, con fracción de polietilenglicol de 40-kDa en un sitio específico (N8-GP); Esperoct®], la FMH recomienda el uso de un ensayo cromogénico de FVIII o un ensayo de FVIII de una sola etapa, basado en el TTPA, con reactivos validados, entre ellos algunos reactivos activadores del ácido elágico (Actin®, Actin® FS, SynthAFax™, DG Synth™) y algunos reactivos activadores de la sílica (Pathromtin® SL, SynthASil™), calibrados con un plasma estándar que se haya establecido contrastándolo con una norma internacional de la OMS.
kDA, kilodalton; TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.
OBSERVACIÓN: Los ensayos de una etapa de FVIII con reactivos para TTPA de alta sensibilidad, de marca APTT-SP™, STA®-PTT Automate o TriniCLOT™ subestiman considerablemente la verdadera actividad del FVIII del N8-GP y no deberían utilizarse.

## Slide 15: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Jivi®
Recomendación 3.2.23 Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con damoctocog alfa pegol [FVIII recombinante con dominio B eliminado, con una fracción de polietilenglicol ramificada de 60 kDa en un sitio específico (BDD-rFVIII); Jivi®], la FMH recomienda el uso de un ensayo cromogénico de una etapa de FVIII o de un ensayo de una etapa de FVIII, basado en el TTPA, con reactivos validados, entre ellos el reactivo activador del ácido elágico Actin® FSL y algunos reactivos activadores de la sílica (Pathromtin® SL, SynthASil™), calibrados con un plasma estándar que se haya establecido contrastándolo con una norma internacional de la OMS.
OBSERVACIÓN: Los ensayos de una etapa de FVIII con el reactivo activador del ácido elágico Actin® FS, o con el reactivo activador del caolín C.K. Prest,® sobreestiman considerablemente la verdadera actividad del FVIII y no deberían usarse. Los ensayos de una etapa de FVIII con los reactivos APTT-SP™ y STA®-PTT Automate subestiman considerablemente la verdadera actividad del FVIII y no deberían usarse.
kDA, kilodalton; TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.

## Slide 16: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Adynovate® / Adynovi®
Recomendación 3.2.24
Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con rurioctocog alfa pegol (FVIII recombinante de longitud completa con polietilenglicol de 20-kDa en un sitio no específico; Adynovate®/ Adynovi®), la FMH considera que se requieren más estudios de ensayos de laboratorio para documentar recomendaciones sobre monitoreo de laboratorio.
No hay pruebas científicas publicadas de que cualquiera de los ensayos de una etapa sea inadecuado.
Sin embargo, hay datos publicados conflictivos para ensayos cromogénicos.
OBSERVACIÓN: Existen hallazgos conflictivos en la literatura que valoran el uso de ensayos cromogénicos y de una etapa de FVIII en muestras que contienen rurioctocog alfa pegol.
kDA, kilodalton.

## Slide 17: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Afstyla®
Recomendación 3.2.25
Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con lonoctocog alfa [FVIII recombinante de cadena única (rVIII-SingleChain); Afstyla®], la FMH recomienda el uso de un ensayo cromogénico de FVIII calibrado con un plasma estándar que se haya establecido contrastándolo con una norma internacional de la OMS.
OBSERVACIÓN: El resumen de las características del producto recomienda ensayos cromogénicos. También establece que el resultado del ensayo de una etapa de FVIII subestima el nivel de actividad del FVIII en aproximadamente 45%, en comparación con el resultado del ensayo cromogénico, y sugiere que, si se utilizara el ensayo de una sola etapa, el resultado debería multiplicarse por un factor de 2.

## Slide 18: Monitoreo de laboratorio del FIX: Alprolix®
Recomendación 3.2.28
Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con eftrenonacog alfa [FIX recombinante fusionado con inmunoglobulina humana G1 (rFIXFc); Alprolix®], la FMH recomienda el uso de un ensayo cromogénico de FIX o de un ensayo de una etapa de FIX, basado en el TTPA, con reactivos validados, entre ellos algunos reactivos activadores del ácido elágico (Actin®, Actin® FS, Actin® FSL), algunos reactivos activadores de la sílica (Pathromtin® SL, SynthASil™), y un reactivo activador del polifenol (Cephascreen®), calibrados con un plasma estándar que se haya establecido contrastándolo con una norma internacional de la OMS.
TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.
OBSERVACIÓN: Los ensayos de una etapa de FIX con STA®-PTT Automate o reactivos activadores del caolín (C.K. Prest®) subestiman considerablemente la verdadera actividad del rFIXFc (Alprolix®) y no deberían usarse.

## Slide 19: Monitoreo de laboratorio del FIX: Idelvion®
Recomendación 3.2.29
Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con albutrepenonacog alfa [FIX recombinante fusionado con albúmina humana recombinante (rFIX-FP); Idelvion®], la FMH recomienda el uso de un ensayo de una etapa de FIX, basado en el TTPA, con reactivos validados, entre ellos algunos reactivos activadores de la sílica (Pathromtin® SL, SynthASil™), calibrados con un plasma estándar que se haya establecido contrastándolo con una norma internacional de la OMS.
OBSERVACIÓN: Los ensayos de una etapa de FIX con el reactivo activador del ácido elágico Actin® FS, o con el reactivo activador del caolín C.K. Prest®, subestiman considerablemente la verdadera actividad del rFIX-FP (Idelvion®) y no deberían usarse. Los ensayos de una etapa con el reactivo activador del ácido elágico SynthAFax™ o los ensayos cromogénicos de FIX sobreestiman considerablemente la verdadera actividad del rFIX-FP (Idelvion®) y no deberían usarse.
TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.

## Slide 20: Monitoreo de laboratorio del FIX: Refixia®/Rebinyn®
Recomendación 3.2.30
Para el monitoreo de la terapia de reemplazo con nonacog beta pegol [FIX recombinante con una fracción de polietilenglicol de 40-kDa (N9-GP); Refixia®/Rebinyn®], la FMH recomienda el uso de un ensayo cromogénico de FIX o de un ensayo de una etapa de FIX, basado en el TTPA, con reactivos validados, entre ellos el reactivo activador del ácido elágico SynthAFax™ o el reactivo activador del polifenol Cephascreen® calibrados con un plasma estándar que se haya establecido contrastándolo con una norma internacional de la OMS.
OBSERVACIÓN: La mayoría de los ensayos de una etapa del FIX sobreestiman o subestiman considerablemente la verdadera actividad del FIX del N9-GP y no deberían usarse. Los ensayos de una etapa usando el reactivo activador del ácido elágico SynthAFax™ o el reactivo activador del polifenol Cephascreen®, son adecuados para el monitoreo de la terapia con N9-GP.
kDA, kilodalton; TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.

## Slide 21: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Emicizumab
Anticuerpo biespecífico diseñado que se une tanto al FIX/FIXa como al FX/FXa humanos, mimético del FVIII.
El emicizumab acorta el tiempo de TTPA hasta el rango de referencia o por abajo de este, independientemente de los reactivos utilizados.
El emicizumab interfiere considerablemente en los ensayos cromogénicos del FVIII que usan FIXa y FX humanos, pero no en los que usan FIXa y FX bovinos.
El emicizumab puede medirse y reportarse en μg/mL usando un ensayo de una etapa modificado con mayor dilución en la muestra de prueba y calibrado con calibradores específicos para este fármaco.
TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.
.
Membrana fosfolípida
anticuerpo biespecífico
HC
LC
FX
HC
LC
FIXa

## Slide 22: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Emicizumab
Recomendación 3.2.31
En el caso de pacientes que reciben emicizumab y para quienes se requiere confirmación de los niveles esperados de emicizumab, la FMH recomienda el uso de un ensayo de una etapa modificado que incluya un paso adicional de predilución del plasma de prueba y la calibración del ensayo con calibradores específicos para emicizumab.
TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada.
.
OBSERVACIÓN : Incluso con niveles subterapéuticos de emicizumab, el TTPA podría ser normal o subnormal en pacientes con hemofilia A grave, con o sin inhibidores.

## Slide 23: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Emicizumab
Recomendación 3.2.32
Para la determinación de la actividad del FVIII en pacientes con hemofilia A que reciben emicizumab, la FMH recomienda el uso de un ensayo cromogénico del FVIII que contenga FX bovino.
OBSERVACIÓN : A niveles terapéuticos, el emicizumab afecta cualquier ensayo cromogénico de FVIII que contenga FX de origen humano. El emicizumab también podría afectar ensayos cromogénicos de FVIII que contengan FIXa de origen humano y FX de origen bovino, pero solo con niveles de emicizumab mayores que los esperados en pacientes que reciben las dosis recomendadas.

## Slide 24: Monitoreo de laboratorio del FVIII: Emicizumab
OBSERVACIÓN: Si estuvieran disponibles, también pueden usarse ensayos validados de anticuerpos antifármacos para este fin.
Recomendación 3.2.33 Para la determinación de niveles de inhibidores del FVIII en pacientes que reciben emicizumab, la FMH recomienda el uso de un ensayo cromogénico de FVIII que contenga FX bovino.
Recomendación 3.2.34 Para pacientes en los que se sospecha la presencia de un anticuerpo neutralizante antiemicizumab, la FMH recomienda medir los niveles de emicizumab usando un ensayo de una etapa modificado que incluya un paso adicional de predilución del plasma de prueba y la calibración del ensayo con calibradores específicos para emicizumab.

## Slide 25: Monitoreo de laboratorio: Inhibidores
Los inhibidores funcionales de la hemostasia encontrados más frecuentemente son anticoagulantes lúpicos.
La mayoría de los inhibidores del FVIII que se desarrollan de manera secundaria a la terapia de reemplazo en pacientes con hemofilia A muestra un patrón característico: El TTPA de una mezcla paciente/LPN es intermedio.
Si hubiera sospecha de anticoagulante lúpico, o si la muestra tuviera anticoagulantes terapéuticos, podría ser útil confirmar la presencia de inhibidores usando un ensayo cromogénico para medir la actividad del factor residual.
TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada; LPN, lote de plasma normal.

## Slide 26: Monitoreo de laboratorio: Inhibidores
Recomendación 3.2.37 Para la cuantificación de inhibidores anti-FVIII, la FMH recomienda que se utilice el ensayo Nijmegen-Bethesda.
OBSERVACIÓN: Los ensayos Bethesda detectan anticuerpos neutralizantes. Una pequeña proporción de los anticuerpos anti-FVIII no son neutralizantes, acortan la vida media del FVIII infundido, y no se detectan con los ensayos Bethesda.
OBSERVACIÓN: La modificación Nijmegen describe un método específico para tamponar lotes de plasma normal; otros métodos de tamponado podrían ser adecuados.

## Slide 27: Monitoreo de laboratorio: Inhibidores
El plasma normal tamponado como fuente de FVIII se mezcla con lo siguiente:
  Plasma desprovisto de FVIII que contenga FVW (mezcla de control)
  Muestra del paciente (primero destruir cualquier FVIII mediante tratamiento con calor)
Determinar el FVIII residual después de 2 horas a 37 oC en la prueba comparada con la mezcla de control.
FVW, factor Von Willebrand.

## Slide 28: Monitoreo de laboratorio: Inhibidores
Recomendación 3.2.35
Para la determinación de inhibidores anti-FVIII en una muestra que contenga más de 5 UI/dL de actividad del FVIII, la FMH recomienda que, antes de la prueba, la muestra se caliente a 56 °C por 30 minutos y se centrifugue a temperatura ambiente por un mínimo de 1700 g durante por lo menos 5 minutos.
OBSERVACIÓN: El límite de cuantificación del ensayo Nijmegen-Bethesda para la detección de inhibidores del FVIII es de alrededor de 0.6 UB/mL.
OBSERVACIÓN: El ensayo Nijmegen-Bethesda para la detección de inhibidores del FVIII requiere el uso de lotes de plasma normal tamponado como fuente de FVIII, que luego se mezclan con un volumen igual de plasma sin FVIII para preparar la mezcla de control.

## Slide 29: Monitoreo de laboratorio: Aseguramiento de la calidad
El control interno de la calidad se utiliza para determinar si una serie de técnicas y procedimientos se implementan consistentemente durante un periodo determinado.
La valoración externa ayuda a determinar el grado de concordancia entre los resultados del laboratorio local y los resultados obtenidos por otros centros.
  Para que un laboratorio pueda lograr un alto grado de confiabilidad en sus pruebas, y para participar con éxito en un programa de valoración externa de la calidad, el laboratorio debe tener acceso a lo siguiente:
    Técnicas y reactivos adecuados.
    Número apropiado de personal debidamente capacitado.

## Slide 30: Monitoreo de laboratorio: Aseguramiento de la calidad
Recomendación 3.4.1 La FMH recomienda enfáticamente que los laboratorios de coagulación implementen programas de aseguramiento de la calidad para todos los sistemas de laboratorio a fin de garantizar la observancia de la calidad, y la confiabilidad de los procedimientos y los reportes de pruebas de laboratorio hematológicas para el diagnóstico y el tratamiento de la hemofilia.
Recomendación 3.4.3 La FMH recomienda enfáticamente que los laboratorios clínicos participen de manera habitual en la valoración externa de la calidad de cada uno de los ensayos utilizados para el diagnóstico y tratamiento de la hemofilia.
OBSERVACIÓN: La participación en el Esquema Internacional de Valoración Externa de la Calidad (IEQAS) de la FMH permite a los laboratorios mejorar y estandarizar las pruebas de laboratorio para la hemofilia.

## Slide 31: Conclusiones
Las pruebas de laboratorio precisas para el diagnóstico y monitoreo de la hemofilia requieren lo siguiente:
Estrecha colaboración entre los servicios médicos y de laboratorio.
Acceso a reactivos y equipo suficientes y adecuados.
Recursos para la observancia de la orientación de la FMH sobre diagnóstico y monitoreo de laboratorio.
Personal de laboratorio con conocimientos y experiencia en coagulación a fin de seleccionar e implementar los métodos correctos.

## Slide 32: Agradecemos el apoyo de Hemophilia Alliance para la preparación de esta presentación.